ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ- 341/6/2010

( strona internetowa  www.stara blotnica .pl)

Zapytanie 1

Czy w ramach zadania wykonania kanalizacji ciśnieniowej w m-ści Czyżówka należy ująć wykonanie zasilania energetycznego dla przydomowych  przepompowni ścieków.

Odpowiedź

Tak  należy ująć do ceny oferty wykonanie instalacji elektrycznej dla przydomowych  przepompowni ścieków   w /g poniższego zestawienia.

Wójt Gminy

Stara Błotnica 20. 07.2010r.                                           Stanisław Białkowski