ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ- 341/6/2010

( strona internetowa  www.stara blotnica .pl)

Zapytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek rewizyjnych z PE DN 
1200 wykonywanych jako monolitycznych, które charakteryzują się 
całkowitą szczelnością w przypadku gdy w ogłoszeniu o  przetargu 
nieograniczonym na  "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z
przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka gm. Stara 
Błotnica." zamieszczony jest zapis "studzienek z kręgów żelbetowych o 
średnicy Ø 1,20m "?
Rozwiązanie to jest równoważne, zgodnie z art.30.4 Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający  nie  dopuszcza  zastosowanie studzienek rewizyjnych Ø 1,20 m z PE DN.

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w  dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej  ze względu na otrzymane środki unijne.

Wójt Gminy

Stanisław Białkowski