**Załącznik nr 2a**

**Opis techniczny Torby PSP R1 dla ratowników medycznych – 1 zestaw**

**(**w formularzu ofertowym należy wpisać osobno cenę torby ratowniczej, szyn kramera i noszy typu deska składających się na 1 zestaw) .

1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG  KG PSP, Warszawa lipiec 2013

2. Zestaw wyposażony w deskę ortopedyczną i zestaw szyn Kramera

3.  Wyprodukowany w 2018 roku

**Zawartość zestawu:**

* Torba PSP R1
* Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie)
* Deska ortopedyczna : wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi klamrami i zatrzaśnikami.

W zestawie komplet czternastu szyn Kramera zapakowane w osobnej torbie.

W skład zestawu wchodzi również deska ortopedyczna, która ułatwi ewakuację poszkodowanego. Dzięki stabilizacji głowy, jak i zestawie czterech mocujących pasów, osoba poszkodowana może być bezpiecznie przetransportowana wyznaczone miejsce.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Ilość |
| Torba PSP R1 | 1 |
| Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt. | 1 |
| Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzaklubZestaw zawierający 3 maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5 | 1 |
| Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym | 3 |
| Ssak mechaniczny ręczny | 1 |
| Worek samorozprężalny dla dorosłych | 1 |
| Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4 | 1 |
| Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5 | 1 |
| Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 | 1 |
| Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 | 1 |
| Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar | 5 |
| Reduktor tlenowy 0-25 l/min | 1 |
| Zestaw do tlenoterapii biernej (2 maski tlenowe duże + 1 mała) | 1 |
| Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m | 1 |
| Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN | 1 |
| Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) | 1 |
| Torba transportowa na kołnierze | 1 |
| Opatrunek osobisty W (mały) | 1 |
| Opatrunek osobisty W (duży) | 1 |
| Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm | 10 |
| Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw | 5 |
| Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw | 5 |
| Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw | 5 |
| Opaska dziana 5cm | 4 |
| Opaska dziana 10cm | 8 |
| Chusta trójkątna | 4 |
| Opaska elastyczna 10cm | 3 |
| Opaska elastyczna 12cm | 3 |
| Siatka opatrunkowa Codofiks nr2 | 1 |
| Siatka opatrunkowa Codofiks nr3 | 1 |
| Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 | 3 |
| Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m | 2 |
| Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm | 1 |
| Żel schładzający Water Jel 120ml | 2 |
| Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz | 2 |
| Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm | 2 |
| Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm | 2 |
| Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm | 3 |
| Opatrunek wentylowy (zastawkowy) | 2 |
| Staza taktyczna typu CAT | 2 |
| Aparat do płukania oka | 1 |
| Nożyczki ratownicze | 1 |
| Okulary ochronne  | 2 |
| Sól fizjologiczna 0,9% NaCl  10ml | 5 |
| Sól fizjologiczna 0,9% NaCl  250ml | 2 |
| Folia izotermiczna | 5 |
| Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.) | 1 |
| Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała | 2 |
| Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem -  (ok. 250ml.) | 1 |
| Rękawiczki ochronne  Nitrylowe 10 szt | 1 |
| Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki ) | 1 |

**Deska ortopedyczna 16"  z usztywnieniem głowy i pasami (zgodna z KSRG)**

 Opis produktu:
Deska ortopedyczna dla dorosłych ( kompletna) , idealna do akcji ratunkowych w wodzie, o wymiarach 184x41x6 cm

 Zalety:

* Unosi się na powierzchni wody.
* Wykonana z tworzywa polietylenowego.
* W zestawie znajduje się 4 pasy bezpieczeństwa, stabilizator głowy

Wymiary:
    Rozmiar: 184 x 41cm (kolor żółty)
    Gruboścć: 6 cm
    Waga: 7.5 kg

**Zgodność:**
* Dyrektywa o produktach medycznych 93/42/EWG
* EN 980:2008
* EN ISO 14971:2009
* EN 1041:2008EN 1865:1999

**Szyny Kramera w torbie 14 sztuk**

14 powleczonych Poroflexem szyn stanowiących komplet:

 1500 x 120 mm - 2 szt

 1200 x 120 mm

 1000 x 100 mm

 900 x 120 mm – 2 szt.

 800 x 120 mm

 800 x 100 mm

 700 x 70 mm - 2 szt

 600 x 70 mm - 2 szt

 250 x 50 mm – 2 szt.

Powleczenie z certyfikowanego materiału do użytku medycznego.

Torba:

- Certyfikowane elementy odblaskowe 3M

- Zamki i suwaki YKK

- Klamry nylonowe Duraflex

- posiada system przegródek umożliwiających łatwą segregację i identyfikację szyn

- posiada uchwyt do transportu w ręku oraz dodatkowo pasek z osłoną gumową na ramię zapinany w jednym z dwóch miejsc, zależnie od transportu na lewym lub prawym ramieniu

Konstrukcja torby umożliwia pranie ręczne lub automatyczne.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń ( np. karty katalogowe, itp.

Sprzęt wraz z osprzętem ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

**Uwaga :**

**Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizacje zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez Zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania. W konsekwencji będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty jako oferty niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.**

Podane w ww. opisie ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. **Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.** Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach.