ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ- 341/6/2010

( strona internetowa  www.stara blotnica .pl)

Gmina Stara Błotnica  w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nr b- 341/6/2010 „ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka gm. Stara Błotnica”. udziela następującego wyjaśnienia:

Zapytanie 1.

Czy w świetle  artr.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN(normy zharmonizowane),a w szczególności dla:

-przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050- 1:2002

-zaworów zwrotnych ,wymagania normy PN-EN 12050 - 4 : 2002

Odpowiedź:

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich  Norm przenoszących Normy Europejskie  a w szczególności dla:

-przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050- 1:2002

-zaworów zwrotnych ,wymagania normy PN-EN 12050 - 4 : 2002

Zapytanie 2.

W myśl art.8 ust.5 ustaw o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006.zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi Wobec powyższego ,czy od wykonawcy robót będzie żądać stosowne oświadczenia na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź

Od wykonawcy robót będziemy żądać stosowne oświadczenie w odniesieniu do wyrobów opisanych

w zapytaniu 1.

Stara Błotnica  dnia 1.07.2010r.                                     Wójt Gminy

Stanisław Białkowski