Stara Błotnica, 05.03.2013 r.

B.271.2.2013

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego  na  „Budowę  gminnego  boiska  sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”.

Pytanie nr 1

Wnoszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że sieci kolidujące z usytuowaniem przedmiotowego boiska zostały przełożone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich gestorów .

Odpowiedź ;

Zamawiający oświadcza, że wszystkie sieci kolidujące z usytuowaniem przedmiotowego boiska z wyjątkiem  przełożenia kabla energetycznego zasilającego poz. 41 i  42 przedmiaru robót zostały przełożone lub zostana przełożone do czasu przekazania placu budowy.

Do Wykonawcy należeć będzie przełożenie kabla energetycznego zasilającego poz. 41 i 42 przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

W SST dot. robót ziemnych napisano:”Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.”

Jakie ilości Zamawiający przewidział w bilansie mas ziemnych do ponownego wbudowania,  a jakie do wywiezienia?  Z załączonej dokumentacji takie informacje nie wynikają – brak rzędnej nawierzchni boiska, a ze względu na brak pozycji dot. Wywozu urobku z robót ziemnych w przedmiarze wnoszę o jej uzupełnienie.

Odpowiedź:

Nadmiar mas ziemnych do odwiezienia to:

- zdjęty humus jak w poz. 2 tj. 1972,025m2 x 0,15m = 295,8m3;

- grunt z korytowania jak w poz. 11 i 12 tj. 504,595m2 x 0,1m + 1953,0m2 x 0,2m = 441.1m3.

Rzędna osi boiska to 156,30 m npm.

Pytanie nr  3

Na planie zagospodarowania terenu oraz o czym mówi opis techniczny, w miejscu usytuowania boiska widoczne są drzewa.  Czy Zamawiający przewidział wycinkę drzew? Jeśli tak, wnoszę o załączenie stosownej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Wycinka drzew i usunięcie karpin jest po stronie Zamawiającego.

Zastępca Wójta

mgr Sylwester Korgul