W odpowiedzi na e-maila dotyczącego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody Czyżówka z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w celu zoptymalizowania zużycia energii elektrycznej udzielam wyjaśnień do zadanych pytań.

- Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie przewidzieć czy będzie wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapisy umowy przewidują obydwie sytuacje i Zamawiający nie widzi potrzeby ich zmiany.

- Gmina Stara Błotnica

- Tak

- Tak, dokumentacja z lat 1984-1985

- Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

- Tak

- Tak – poniżej publikujemy skan

- Poniżej publikujemy skan

- Poniżej publikujemy skan

- Poniżej publikujemy skan

- Obecnie jest stosowane chlorowanie. Wybór systemu docelowego nastąpi w trakcie wyboru koncepcji całej technologii.

- Tak– poniżej publikujemy skan

- Odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Tymianki. Tak, częściowy odzysk wód popłucznych - wybór systemu docelowego nastąpi w trakcie wyboru koncepcji całej technologii.

- Tak gdyby okazało się to konieczne

- Tak

- 2018 r. - 337990 m3 (926 m3/dobę)

- 4-4,5 bara, 2018 r. - 337990 m3 (926 m3/dobę)

- Tak – zwiększyć (nowe budynki mieszkalne, zwiększone zużycie w warunkach suszy)

- Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu

- Tak, jeżeli posiadamy

- Posiadana mapa  zagospodarowania obecnej stacji do wglądu na miejscu

- Główne urządzenie pobierające prąd na SUW: 2 pompy 30 KW każda i 1 pompa 22  KW. Zużycie za 2018 r. 223295 kWh. Moc umowna 80 kW

- Piec CO na węgiel i drewno