OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Stara Błotnica”

Część 10 Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Kadłubek

- Ogólna charakterystyka i lokalizacja obiektu

Rów melioracyjny w sołectwie Nowy Kadłubek, gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski zlokalizowane na działkach
nr 149/1, 150, 151/1, 354, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150/1, 151, 154, 164 ( łącznie ok 1070 m)

Sytuacja:

Lokalizacja

- Opis wymagań dotyczących wykonania usług

Informacje o terenie prowadzenia prac

- Organizacja prac:

Prace należy prowadzić od dołu ku górze cieku aby zapewnić swobodny odpływ wód.

- Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne szkody spowodowane przez jego działania podczas wykonywania zamówienia na rzecz osób trzecich (zniszczenie upraw, ogrodzeń) zostały zminimalizowane. W przypadku ich powstania wykonawca przedłoży oświadczenie o zaspokojeniu roszczeń osób trzecich (naprawienie szkody).

- Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w art. 118b pkt.4 w związku z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 21 lipca 2025 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zmianami), oraz w nawiązaniu do art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. z dnia 21 lipca 2025r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zmianami). Przewidywany termin rozpoczęcia prac utrzymaniowych - po 15 sierpnia 2025 r.

- Warunki BHP:

Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia 21 lipca 2025 r. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650), ustawy okołokodeksowe.

- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza na potrzeby wykonawcy.

- Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

- Ogrodzenia:

Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.

- Zabezpieczenia chodników i jezdni:

Nie dotyczy.

- Zestawienie usług / Przedmiar.

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i/lub ręcznego koszenia traw i chwastów na skarpach, dnie oraz koronach rowów melioracyjnych.

- Wytyczne wykonania prac.

Wytyczne zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Rowy melioracyjne

- Termin realizacji prac

Przewidywany termin rozpoczęcia prac-   od momentu  podpisania umowy , zakończenie maksymalnie do 30 października 2026 r.