SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Identyfikator:   B – 341 / 4/07

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający:   Gmina Stara Błotnica

Adres:               Stara Błotnica 46                          26-806 Stara Błotnica

Telefon:            048 3857790                                 faks:  048 3835092

REGON:           000540038                                    NIP: 798-12-30-854

2. Tryb udzielenia zamówienia

###### Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.Nr 164,poz.1163 z póź.zm /Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu dachu - robót termoizolacyjnych dachu na obiekcie

Publicznej Szkoły Podstawowej  im Adama Mickiewicza w Kaszowie gmina Stara Błotnica

Zamówienie obejmuje:

- Wymianę pokrycia dachowego tj. rozbiórkę starego pokrycia z blachy przytwierdzonej do łat drewnianych ,rozebranie docieplenia z wełny mineralnej , rozebranie ołacenia dachu, wyknanie izolacji cieplnych ze styropianu gr 10 cm, pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym, wykonanie obróbek blacharskich , wykonanie ogniomurów oraz czapek kominowych, wywiezienie samochodami elementów pozostałych z rozbiórki .

Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane , przepisami wykonawczymi i załączoną specyfikacją .

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym - stanowiącymi załączniki do specyfikacji.

Uwaga: Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z obiektem przeznaczonym do wykonania remontu dachu.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częścio-                                                         wych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicz;

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia;

Wymagany termin realizacji robót budowlanych: 80 dni od daty podpisania umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postę-powaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw-ko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia29 stycznia 2004 roku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez wykonawcę oświadczenia           o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. (podpisany zał. nr 2 do formularza oferty).

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wyko-nawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony  formularz ofertowy

- kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- podpisany załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji     działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowe   włściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzjace odpowiednio,  że Wykonawca  nie zalega nie zalega z opłaceniem podatków i opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne lub   społeczne, lub zaświdczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

- kserokopia uprawnień i dokumentów stwierdzających odpowiednie przygotowanie zawodowe do

wykonywania tego typu prac

- kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Zofia Dyl  tel. /048/ 385-77-90

12. Termin związania ofertą;

30 dni od terminu składania ofert.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz   z upływen terminu  składania ofert .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację.

13.Opis sposobu przygotowywania ofert;

1.  Zaleca się, aby wykonawca   dokonał wizji    lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje ,które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2 . Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

3. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4  .Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

5 . Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach:

Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

Urząd Gminy Stara Błotnica   26-806 Stara Błotnica

Wykonanie  remontu dachy  - robót termoizolacyjnych     dachu na obiektach  Publicznej Szkoły Podstawowej   w  Kaszowie

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna  posiadać  nazwę  i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM  27.07.2007r.   godz. 111o

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie  poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w Urzędzie Gminy Stara Błotnica , 26-806 Stara Błotnica pokój nr 1 nie później niż do dnia:27.07.2007r.  godz. 1100.

Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte (po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.07.2007 godz. 111o.

w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica  26-806 Stara Błotnica

pokój nr 3.

15. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta:

Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie co najmniej minimalnej gwarancji określonej przez zamawiającego. Ocena zostanie dokonana w systemie "spełnia - nie spełnia"   Oferta musi spełniać wszystkie wymagania.

16. Opis sposobu obliczenia ceny;

Oferent zobowiązany jest opracować kosztorys ofertowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamieszczo-nym w przedmiarze robót oraz określić ryczałtową cenę za wykonanie zadania objętego przedmiotem zamówienia.  Wykonawca podaje cenę netto wynagrodzenia ryczałtowego na formularzu oferty.

Do ceny netto należy dodać wartość podatku VAT.

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

Najniższa cena ofertowa

-  100% - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość prac objęta zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. ( MINIMALIZACJA)

Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru  najkorzystniejsza cena  (minimalna)

[cena oferty najniższa : cena badanej oferty] x 100 x waga kryterium (100%)

Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

18. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone

w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawiera-

nej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy ;

Zamawiający żąda od oferenta zapewnienia gwarancji na okres co najmniej 3 lat na wykonany

przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.

Projekt umowy    stanowi załącznik nr 3  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ustala się odpowiedzialność stron  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach kar umownych.

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys.10%    wynagrodz.   umownego.

2.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wys.10% wynagrodze-

nia umownego.

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wywiązania się z udzielonego mu zamówienia.

Jest on odpowiedzialny również za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji powierzonych mu robót określonych w specyfikacji.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcą ,a także innym osobom  prawnym   jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,   przewidziane w dziale VI PZP.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte w ustawie PZP,a w sprawach n ie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

.                                                                               Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

Specyfikację zatwierdzam dnia: 06.07.2007r.