Stara Błotnica  01.02.2010r.

Dotyczy :Wyjaśnienia do  przetargu nieograniczonego na dobudowę windy oraz dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych  w budynku SPZOZ w Starej Błotnicy

Urząd Gminy w Starej Błotnicy podaje standard wykonania windy :

Kabina wykonanie –laminat ,blacha nierdzewna,

Drzwi kabiny  - blacha nierdzewna, drzwi szybu – blacha nierdzewna,

Awaryjny zjazd po zaniku napięcia. W razie awarii  kabina wyposażona w połączenie ze służbami ratowniczymi . W kabinie podłoga antypoślizgowa, wyposażona w poręcz na tylnej ścianie, w lustro na tylnej ścianie ,przyciski w kabinie typu brajla ,prędkość min 0,4-0,6 m/sek ,drzwi kabiny 900/200 dwuteleskopowe.