Stara Błotnica, 23.04.2014r.

B.271.3.2014

PPH Multibau

BUDOWNICTWO-ENERGETYKA-INSTALACJE

UL. Mielczarskiego 8

26-600 Radom

Dotyczy  przetargu nieograniczonego na  termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Starej Błotnicy.

Pytanie nr 1.

Czy wykonanie napisu na elewacji budynku może zostać wykonane z innego materiału niż mosiądz?

Odpowiedz.

Napisy na elewacji budynku należy wykonać o wymiarach jak w przedmiarze, lecz z pleksi zamiast z mosiądzu.

Pytanie nr 2.

Czy bramy garażowe powinny spełniać parametry termoizolacyjności?

Odpowiedz.

Bramy garażowe należy wykonać jako ocieplone segmentowe z trzema oknami w jednym segmencie każda.  Od zewnątrz bramy winny być zamykane na klucz oraz posiadać uchwyt do podnoszenia od wewnątrz, podnoszenie przy pomocy łańcuchów. Pozostałe dane jak w opisie.

Pytanie nr 3.

Jakie parametry termoizolacyjne powinny spełniać okna?

Odpowiedz.

Okna powinny być wykonane z PCV jako pięciokomorowe z podziałem jak istniejące. Okna na I piętrze winny mieć nawiewniki po 1 Szt. Współczynnik przelicznika ciepła dla okien U <1,8 W/m2.

Drzwi  aluminiowe winny być wykonane jako ocieplone.

Wójt Gminy

Marcin Kozdrach